臺灣證券交易所股份有限公司

113及114年度第一資訊中心空調系統設備維護契約招標規範與投標須知

中華民國112年11月

目　錄

一、	標的物名稱：	3

二、	招商暨發包單位：	3

三、	標的物維護地點：	3

四、	標的物規格：	3

五、	標的物維護期間：	3

六、	維護及維修服務時間及方式：	3

七、	投標資格：	5

八、	投標手續規定：	6

九、	開標：	7

十、	決標方式：（公開比價）	7

十一、	付款辦法：	8

十二、	違約金：	8

十三、	其他事項：	9

十四、 附件 .......................................10

臺灣證券交易所股份有限公司「113及114年度第一資訊中心空調系統設備維護契約招標規範與投標須知」

- 標的物名稱：

### 第一資訊中心空調系統設備維護案。

- 招商暨發包單位：

## 臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱本公司）。

- 標的物維護地點：

## 本公司所指定之地點及位置。

- 標的物規格：

## 第一資訊中心空調系統設備相關設備(詳合約草案)。

- 標的物維護期間：

## 自113年1月1日起至114年12月31日止，有效期間為2年。

- 維護及維修服務時間及方式：

## 第一資訊中心空調系統維護服務時間，維護方式及維護內容等相關規定詳合約草案。

- 投標資格：

- 持有主管機關核發之公司登記證明文件，具備甲級電器承裝業(含)與乙級空調工程業(含)以上資格，實收資本額在新台幣ㄧ千萬元（含）以上，並具備3年內合計機電空調設備保養或建置案實績達ㄧ千萬元（含）以上(檢附證明文件)。

- 廠商提供本案之指派人員，須取得國內相關專業證照(檢附證明文件)，以具備安裝、維護及維運能力。

- 投標廠商提供至少一位具有前述證照之維護工程師，並在職ㄧ年以上的勞保投保證明與公司在職證明。

- 具備維護標的主要設備(例如:冰水主機相關設備)維護經驗之相關證明文件。

- 廠商執行業務之條件應符合中華民國相關法令規定。

- 廠商需如實填寫本公司「供應商審查表」、「選擇簽約對象個人資料風險評估聲明書」，並附於投標相關文件遞送本公司。

- 有下列情形者，不得參加投標，即使得標亦屬無效者：

- 最近二年內(以開標月份向前推算)未受停業懲處。

- 投標廠商或負責人為拒絕往來戶或有金融機構退票紀錄者。

- 投標廠商所提資料，文件或說明，如經查證係偽造，變造或不實者。

- 因違反本公司「採購廠商誠信治理承諾書」約定等情事，經本公司列為拒絕往來廠商者。

- 本案權利義務事項：

# 標的物、付款方式、履約期限、點交及驗收方式、保固期間、保固維護方式、履約保證金、保固保證金等權利義務事項，詳如「契約書草案」。

- 投標手續規定：

- 本公司將於113年4月9日10時在本公司第一資訊中心舉辦廠商說明會(現場勘查及丈量作業)。

- 凡欲參加投標廠商，應於113年4月16日17時30分前，將下列各項資料送本公司管理部（台北市信義路5段7號101大樓9樓）Tel:02-81013982，若逾時以棄權論，不得提出任何異議。

        - 本案報價單，內容請分項說明，並應含規格、數量、單價及總價（附件1）。

        - 支援本案且具有安裝、維護及維運能力之工程師名單及證                       明，至少一人。

        - 已蓋妥廠商及負責人印章之公司登記證明文件影本。

        - 已蓋妥廠商及負責人印章之「採購廠商誠信治理承諾書」（附件2）。

        - 本公司供應商審查表（附件3）。

        - 己蓋妥廠商及負責人印章之最近一期完稅證明影本。

        - 最近一年無退票紀錄之金融機構證明文件。

        - 已蓋妥廠商及負責人印章之「選擇簽約對象個人資料風險評估聲明書」（附件4）。

        - 廠商需提出本案相關「資訊安全管理計畫」。

        - 維護標的原廠之技術支援授權文書。

        - 本公司登錄合格供應商者，免附以上第6至9項證件。

- 投標廠商證件經審查資格合格且經本公司簽奉核准者，方得參與比價/開標。

- 合格投標廠商達三家以上即予以比價/開標，否則本案即撤銷或另案辦理；如有其他原因時，本公司有權決定是否開標，廠商不得異議。

- 本公司有權隨時停止本案採購程序，廠商不得異議，亦不得請求

## 任何賠償。

- 比價/開標：

- 由本公司管理部擇定比價/開標日期通知合格投標廠商。

- 合格投標廠商應按本公司規定之時間及地點攜帶公司及負責人章印，由負責人或委託之代理人(需有委託書)前往參加比價/開標，如不能參加比價/開標，因而喪失重行減價、比價，或其他之權益時，不得提出任何異議。

- 標單於比價/開標當日領取，參加投標廠商有下列情形之一者，其標單無效。

        - 標單未依規定填齊或加任何註記者。

        - 標單上未填寫廠商名稱，負責人姓名者。

        - 標單未加蓋本公司印章者。

        - 變更標單式樣或塗改字句者。

        - 比價廠商或負責人名稱與登記執照不符者。

        - 未使用本公司提供之標單，不依式填寫，字跡模糊或塗改後未蓋印章或不能辨認者。

        - 標單內另附條件者。

        - 標單未以中文大寫填寫總價或總價經塗改或填寫數字不清楚者。

- 決標方式：（公開比價）

- 經比價/開標後最低價若低於底價（含底價），即行決標。

- 標價相同之最低價有一家以上，且低於底價時（含底價），應就報價相同之最低價再行競標後，以最低價者為得標。

- 第一次比價如最低價超過底價時，得宣布最低價後進行第二次比價，經三次比價結果仍高於底價時，得當場依序洽請最低價、次低價等廠商，如有廠商同意減至底價以下（含底價）時即視同決標，否則為廢標，或依下列第（四）項規定辦理。

- 前項經三次比價均未決標，經洽減仍無廠商願意減至底價以下（含底價）時，如最低價超過底價不及百分之十，請購單位表示因業務需要急需採購，得予保留，並以最低價專案簽奉核可後方為決標。

- 本案於決標後，需俟本公司內部簽准後，方屬有效或進行簽約；否則本案即撤銷或另案辦理，投標廠商不得異議。

- 得標廠商於決標後，經本公司通知起十個營業日內，應至本公司辦妥訂約，如未能依規定期限辦妥者，本公司除取消其得標資格外，得另與次低標廠商按決標價訂約或另行定期招商，原得標廠商及其他廠商不得異議。

- 決標價低於發包底價百分之八十以下者，得標廠商應繳交決標價與發包底價相差金額之差額保證金，於決標之日起七個營業日內繳足，逾期視為放棄得標權。前項差額保證金如同履約保證金，俟得標廠商依契約於驗收合格後無息返還廠商。

- 如全部標單不合規定時，本公司得宣告本次開標取消，另行辦理。

- 付款辦法：

- 本公司按季給付得標廠商維護費用，未滿一季時，按實際執行情形比例計算。

- 各期款項，均由得標廠商開立發票向本公司請款，本公司於收到發票並經確認無誤後付款。

- 違約金：

- 得標廠商如違反本須知第六條第二項規定，未能配合本公司排定之日期、時間實施維護保養作業，每逾一工作日應支付按每季維護保養費百分之十計算之懲罰性違約金予甲方。若超過10日仍未實施維護保養作業，本公司得終止契約，並請求得標廠商給付相當於每季維護保養費三倍金額之懲罰性違約金，若另有損害，並得請求賠償。

- 得標廠商若不能依本投標須知第六條第二項之規定時間回覆並進行維修者，逾8小時(或本公司另行通知之更短期限)仍未前往修復，每超過一小時，應支付按每季維護保養費百分之一計算之懲罰性違約金予甲方。若超過24小時仍未前往修復，本公司得終止契約，並請求得標廠商給付相當於每季維護保養費三倍金額之懲罰性違約金，若另有損害，並得請求賠償。

- 其他事項：

- 投標廠商於取得「投標須知」後，應事先仔細閱看「投標須知」暨「契約書草案」全文，不得在開標時諉稱不瞭解「投標須知」暨「契約書草案」或以未出席說明會而提出異議。

- 本案標的物之規格書及數量，投標廠商應詳閱，如有疑問應於比價/開標前提請解釋，否則本公司即認為無漏估項目或數量，得標廠商不得決標後藉任何理由要求增加價款

- 擔保:

得標廠商於簽約時，應覓具經本公司認可之連帶保證人，就得標廠商之履約負連帶責任，且非經本公司事前書面同意，不得退保。得標廠商因故無法繼續營業時，得與保證人共同申請，經本公司同意後由保證人承繼本契約之一切權利義務。

- 本案契約書草案(詳如附件)，如有未盡之事宜，本公司有最終補充及解釋權。

## 附件1

第一資訊中心空調系統設備維護保養案

估價單                      日期：112年 月  日

業主：臺灣證券交易所                                                廠商：

連絡人：高萬定先生

電話：02-81013971

傳真：02-81013978

電腦機房環境設施空調系統設備

| 項次 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方型低噪音冷卻水塔 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CT-R105、107 冷卻容量：1864 kW | 台 | 2 |  |  | KUKEN SKB-413S |
| 1.2 | CT-R109、111 冷卻容量：1688 kW | 台 | 2 |  |  | KUKEN SKB-530S |
| 2 | 密閉式膨脹水箱 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EPT-501、502 容量：800L，落地式 | 台 | 2 |  |  | 利邦SU-800-6 (PNEUNATEX) |
| 2.2 | EPT-504、505 容量：600L，落地式 | 台 | 2 |  |  | 利邦SU-800-6 (PNEUNATEX) |

| 3 | 臥式水平端吸水泵浦 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | CHP-501、503 3834 LPM x 11 M x 11 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-6012-3 |
| 3.2 | CHP-505、507 3336 LPM x 11 M x 11 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-6012-3 |
| 3.3 | CWP-501、503 4639 LPM x 26 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-5012-3 |
| 3.4 | CWP-506、508 3966 LPM x 25 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-5012-3 |
| 3.5 | CZP-501、503 3834 LPM x 30 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-5012-3 |
| 3.6 | CZP-505、507 3336 LPM x 30 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) LF-5012-3 |
| 3.7 | CHP-502、504 3834 LPM x 11 M x 11 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-160L-6 |
| 3.8 | CHP-506、508 3336 LPM x 11 M x 11 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-160L-6 |
| 3.9 | CWP-502、504 4639 LPM x 26 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-200L-4 |
| 3.10 | CWP-507、509 3966 LPM x 25 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-200L-4 |
| 3.11 | CZP-502、504 3834 LPM x 30 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-200L-4 |
| 3.12 | CZP-506、508 3336 LPM x 30 M x 30 kW | 台 | 2 |  |  | 利邦(PACO) ELH-200L-4 |

| 4 | 臥式空調箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | PAH-401A/401B 冷凍容量：47.8 kW | 台 | 2 |  |  | 東元 PJWX-K300SPCD1 |
| 4.2 | PAH-601A/601B 冷凍容量：47.8 kW | 台 | 2 |  |  | 東元 PJWX-K300SPCD1 |
| 5 | 立式箱型空調箱 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | AHU-501A/501B、504A/504B、507A/507B、508A/508B 冷凍容量：51.2 kW | 台 | 8 |  |  | 東元 PJWX-K1602SPUL1 |
| 5.2 | AHU-502A/502B、503A/503B 冷凍容量：36.3 kW | 台 | 4 |  |  | 東元 PJWX-K1134SPUL1 |
| 5.3 | AHU-505A/505B、506A/506B 冷凍容量：41.4 kW | 台 | 4 |  |  | 東元 PJWX-K1296SPUL1 |
| 5.4 | AHU-509A/509B、510A/510B、511A/511B、512A/512B 冷凍容量：32.8 kW | 台 | 8 |  |  | 東元 PJWX-K635SPUL1 |
| 5.5 | AHU-513 514 515 516 電源:3Φ380V60HZ,風量:90CMM 冷凍容量：34.9 kW | 台 | 4 |  |  | 東元 |

| 6 | 吊掛箱型前傾式排風風機 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | EAF-502 風車：34400 CMH × 450 Pa × 15 kW | 台 | 1 |  |  | 歐陸 EFB630R |
| 7 | 吊掛箱型離心式排風機 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | EAF-501A、501B、504A、504B 不鏽鋼型風車： 2500 CMH × 40mmaq × 1 HP | 台 | 4 |  |  | 歐陸 EBC200R |
| 7.2 | EAF-503 風車： 2800 CMH × 50mmaq × 2 HP | 台 | 1 |  |  | 歐陸 EBC200R |
| 7.3 | EAF-505A、505B 不鏽鋼型風車： 2530 CMH × 25mmaq × 1 HP | 台 | 2 |  |  | 歐陸 EBC200R |
| 7.4 | EAF-506A、506B 不鏽鋼型風車： 3800 CMH × 50mmaq × 2 HP | 台 | 2 |  |  | 歐陸 EBC250R |
| 7.5 | EAF-507、508 風車： 2400 CMH × 60mmaq × 2 HP | 台 | 2 |  |  | 歐陸 EBC200R |

| 8 | 落地箱型前傾式送風風機 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | SAF-401~402 風車：15000 CMH × 250 Pa × 3.7 kW | 台 | 2 |  |  | 歐陸 EFB500R |
| 8.2 | SAF-601~602 風車：15000 CMH × 250 Pa × 3.7 kW | 台 | 2 |  |  | 歐陸 EFB500R |

| 9 | 恆溫恆濕空調箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | CRAH-401~412 顯熱：115 kW ；加濕器：8 kg/hr、加熱器：9 kW(含漏水偵測與ATS SWITCH) | 台 | 12 |  |  | STULZ CyberAir3 |
| 9.2 | CRAH-601~612 顯熱：115 kW ；加濕器：8 kg/hr、加熱器：9 kW(含漏水偵測與ATS SWITCH) | 台 | 12 |  |  | STULZ CyberAir3 |
| 9.3 | 恆溫恆濕空調箱濾網 | 台 | 24 |  |  | STULZ/ 依現場規格 |
| 9.4 | CRAH 顯熱：115 kW ；加濕器：8 kg/hr、加熱器：9 kW(含漏水偵測與ATS SWITCH) | 台 | 6 |  |  | VERTIV P2140DC |
| 9.5 | 恆溫恆濕空調箱濾網 | 台 | 6 |  |  | VERTIV/ 依現場規格 |

| 10 | 小型冷風機 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | FCU-300，510 CMH 冷凍容量：2.9 kW | 台 | 6 |  |  | 東元 PHW- K51BNR(L)R |
| 10.2 | FCU-400，680 CMH 冷凍容量：4.0 kW | 台 | 1 |  |  | 東元 PHW- K68BNR(L)R |
| 10.3 | FCU-600，1020 CMH 冷凍容量：6.0 kW | 台 | 4 |  |  | 東元 PHW-K102BNR(L)R |
| 10.4 | FCU-800，1360 CMH 冷凍容量：7.9 kW | 台 | 6 |  |  | 東元 PHW-K136BNR(L)R |
| 10.5 | FCU-1000，1700 CMH 冷凍容量：9.2 kW | 台 | 9 |  |  | 東元 PHW-K170BNR(L)R |

| 11 | 空調水處理系統 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 電導度控制排放系統 | 套 | 4 |  |  | EC-60CA |
| 11.2 | 冷卻水雜質分離機 處理水量536.8 LPM | 台 | 2 |  |  | CA-3 |
| 11.3 | 冷卻水雜質分離機 處理水量483.6 LPM | 台 | 2 |  |  | CA-3 |
| 11.4 | 微氣泡處理器 (含自動釋氣閥) | 台 | 4 |  |  | MAGI/MB-3 |
| 11.5 | Sunair介面活水器 | KG | 28 |  |  | 水清/TK-1 |
| 11.6 | 殺菌滅藻溴錠 | KG | 240 |  |  | 水清/TH-700B |

| 12 | 冰水主機 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 螺旋式CH-501、503 空調運轉容量：1336.1 kW | 台 | 2 |  |  | TRANE RTHD-D2F2F3 |
| 12.2 | 螺旋式CH-505、507 空調運轉容量：1153.5 kW | 台 | 2 |  |  | TRANE RTHD-D1G2G2 |
| 12.3 | 雙壓變頻磁浮式CH-506 空調運轉容量：1153.5 kW | 台 | 1 |  |  | 堃霖 KLTW-330D |
| 12.4 | 雙壓變頻磁浮式CH-502 空調運轉容量：1336.1 kW | 台 | 1 |  |  | 堃霖 KLTW-380D |
| 12.5 | 一定頻一變頻螺旋式CH-508 空調運轉容量：1153.5 kW | 台 | 1 |  |  | 堃霖 KLFW-330DV |
| 12.6 | 一定頻一變頻螺旋式CH-504 空調運轉容量：1336.1 kW | 台 | 1 |  |  | 堃霖 KLFW-380DV |
| 13 | 派駐人員 | 人 | 1 |  |  | 乙級空調技術士證照 |
| 14 | 耗材類 各式濾網、皮帶(依現場規格) (含例行保養時需汰換/使用之耗材) | NA | 式 | 1 |  |  |

## 第一資訊中心大樓空調系統設備

| 項次 | 設備名稱/規格 | 廠牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋式冰水主機(雙壓縮機) CH-B11~B12，主機運轉容量：422kW (120RT) | TRANE | 臺 | 2 |  |  |
| 2 | 螺旋式冰水主機(滷水機)BCH-B11，主機運轉容量：空調模式-411kW (117RT)/ 製冰模式-615kW(175RT) | TRANE | 臺 | 1 |  |  |
| 3 | 方型低噪音冷卻水塔CT-R01，冷卻容量：1758kW (500RT) | MARLEY | 組 | 1 |  |  |
| 4 | 儲冰儲冰槽IS-B21~B22，儲冰容量：998RT | BAC | 組 | 1 |  |  |
| 5 | 板式熱交換器PHE-B11，熱交換容量：422kW(120RT) | 高陽 | 組 | 1 |  |  |
| 6 | 密閉式膨脹水箱 (含釋壓閥及減壓閥組) EPT-1，容量：300L BPT-1，容量：600L | PNEUMATEX | 組 | 2 |  |  |
| 7 | 泵浦CHP-B11~B12(冰水泵)，HEP-B11(滷水機用冰水泵) 1270 LPM x 10 M x 3.7kW | PACO | 臺 | 3 |  |  |
| 8 | 泵浦CWP-B11~B12(冷卻水泵) 1465 LPM x 20 M x 11kW | PACO | 臺 | 2 |  |  |
| 9 | 泵浦BCWP-B11(滷水機用冷卻水泵) 2139 LPM x 15 M x 11kW | PACO | 臺 | 1 |  |  |
| 10 | 泵浦BCP-B11~B12(儲融冰泵) 1900 LPM x 20 M x 11kW | PACO | 臺 | 2 |  |  |
| 11 | 泵浦ZP-B11~B13(區域泵) 1270 LPM x 15 M x 5.5kW | PACO | 臺 | 3 |  |  |
| 12 | 變頻式恆壓泵/2HP/220V/60Hz | 大井 | 臺 | 1 |  |  |
| 13 | 空調箱AHU-101 送風量:28170CMH冷凍容量:147.5KW | 弘旭 | 座 | 1 |  |  |
| 14 | 空調箱AHU-701 送風量:31435CMH冷凍容量:193.3KW | 弘旭 | 座 | 1 |  |  |
| 15 | 空調箱AHU-702 送風量:30000CMH冷凍容量:190KW | 勝新 | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 空調箱AHU-102A/B送風量:2000CMH冷凍容量:12.8KW | 弘旭 | 座 | 2 |  |  |
| 17 | 空調箱AHU-103A/B送風量:8100CMH冷凍容量:46KW | 弘旭 | 座 | 2 |  |  |
| 18 | 空調箱AHU-104A/B送風量:2000CMH冷凍容量:12.5KW | 弘旭 | 座 | 2 |  |  |
| 19 | 空調箱AHU-105A/B送風量:8100CMH冷凍容量:46KW | 弘旭 | 座 | 2 |  |  |
| 20 | 空調箱AHU-106A/B送風量:8100CMH冷凍容量:46KW | 弘旭 | 座 | 2 |  |  |
| 21 | 空調箱AHU-702A/B、703A/B 送風量:2000CMH冷凍容量:12.5KW | 弘旭 | 座 | 4 |  |  |
| 22 | 預冷式空調箱 PAH-203、403、501、603、701、R01 送風量:900CMH 冷凍容量:12.5KW | 弘旭 | 臺 | 6 |  |  |
| 23 | 預冷式空調箱 PAH-301A 送風量:1910CMH 冷凍容量:26.7KW | 弘旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 24 | 小型送風機 FCU-4 送風量:680CMH 冷凍容量:5KW | 弘旭 | 臺 | 50 |  |  |
| 25 | 小型送風機 FCU-6 送風量:1020CMH 冷凍容量:6.3KW | 弘旭 | 臺 | 40 |  |  |
| 26 | 小型送風機 FCU-8 送風量:1360CMH 冷凍容量:8.4KW | 弘旭 | 臺 | 30 |  |  |
| 27 | 小型送風機 FCU-10 送風量:1360CMH 冷凍容量:10.5KW | 東元 | 臺 | 23 |  |  |
| 28 | 分離式冷氣/ 101~103A/B 冷氣能力：10~17kW | 日立/禾聯 | 組 | 3 |  |  |
| 29 | 分離式冷氣/104~107A/B 冷氣能力：2~6kW | 日立 | 組 | 4 |  |  |
| 30 | 落地雙出風前傾式送排風機 EF-B11~31 / SF-B11~31 風車：55475CMH × 375Pa × 15kW | 和旭 | 臺 | 6 |  |  |
| 31 | 吊掛箱型前傾式排風風機 EF-B12~32 風車：8210CMH × 125Pa × 1.5kW | 和旭 | 臺 | 3 |  |  |
| 32 | EF-M01~M02 / SF-M01~M02 風車：7500CMH × 125Pa × 1.5kW | 和旭 | 臺 | 4 |  |  |
| 33 | EF-101~108 風車：510~7000CMH × 125Pa × 0.75kW | 和旭 | 臺 | 8 |  |  |
| 34 | EF-204 風車：1575CMH × 125Pa × 0.37kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 35 | EF-305 風車：1790CMH × 125Pa × 0.37kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 36 | EF-404 風車：1600CMH × 125Pa × 0.37kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 37 | EF-505 風車：2050CMH × 125Pa × 0.55kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 38 | EF-604 風車：1600CMH × 125Pa × 0.37kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 39 | EF-605 風車：1050CMH × 125Pa × 0.37kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 40 | EF-701 風車：3160CMH × 125Pa × 0.75kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 41 | EF-702 風車：2080CMH × 125Pa × 0.75kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 42 | EF-R01 風車：3600CMH × 125Pa × 0.75kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 43 | 吊掛箱型前傾式回風風機 RAF-101 風車：28170CMH × 350Pa × 7.5kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 44 | RAF-701 風車：31435CMH × 300Pa × 7.5kW | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 45 | 排氣壁扇 WF-B11，B21，R11 風車：750CMH × 30W | 和旭 | 臺 | 3 |  |  |
| 46 | WF-B31 風車：1700CMH × 40W | 和旭 | 臺 | 1 |  |  |
| 47 | WF-B22，WF-B32 風車：1300CMH × 35W | 和旭 | 臺 | 2 |  |  |
| 48 | 誘導式風機 VF-B101~B114，B201~B213，B301~B313；風車：750CMH × 150W | 和旭 | 臺 | 40 |  |  |
| 49 | 空調冷卻水處理系統 全功能水處理清洗調整劑 | 水清 | KG | 14 |  |  |
| 50 | 殺菌滅藻溴錠 | 水清 | KG | 60 |  |  |
| 51 | 冰水防蝕防垢劑 | 水清 | KG | 50 |  |  |
| 52 | 滷水防蝕防垢劑 | 水清 | KG | 50 |  |  |
| 53 | 非酸性預清洗劑 | 水清 | KG | 50 |  |  |
| 54 | 微氣泡處理器(含自動釋氣閥) MS-ψ32 MS-ψ65 MS-ψ80 MS-ψ100 MS-ψ125 | SPIROT | 臺 | 6 |  |  |
| 55 | 變頻器 | 現場 | 臺 | 5 |  |  |
| 56 | 耗材類 各式濾網、皮帶(依現場規格) | NA | 式 | 1 |  |  |
| 57 | 小型送風機/FCU-12送風量:2060CMH 冷凍容量:12.4KW | 鑫國 | 臺 | 2 |  |  |
| 58 | 空調箱/AHU-702送風量:28000CMH冷凍容量:160KW | 勝新 | 座 | 1 |  |  |

總價：新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整含稅。

附件2

臺灣證券交易所股份有限公司採購廠商誠信治理承諾書

本廠商為建構與臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱：臺灣證券交易所)良善採購合作夥伴關係，願在相互誠信之基礎上，共同維護公平、透明之採購環境，並避免徇私及利益衝突風險。基於前述目的，本廠商承諾遵守下列聲明：

- 本廠商應要求所屬員工秉持誠信交易原則，不得以直接、間接方式，透過期約、交付或其他方式給予臺灣證券交易所人員有形或無形利益，藉以促成採購契約之成立，或換取本廠商或相關人員之利益。

- 本廠商承諾不得脅迫所屬員工透過期約、交付或其他方式給予臺灣證券交易所人員有形或無形利益，藉以促成採購契約之成立，或換取本廠商之利益。

- 本承諾書所稱利益，係指任何具有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、比例金、仲介費、後謝金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬、其他不正利益等。但屬正常社交禮俗或係偶發且無影響特定權利義務之虞者，不在此限。

- 本廠商將嚴守利益迴避之立場，與臺灣證券交易所共同防範內線交易、聯合行為或其他不公平競爭等不法交易行為。

- 本廠商恪遵營業秘密、智慧財產權及個人資料保護等相關法令規定，對於與臺灣證券交易所達成或試圖達成交易有關之資料及資訊，應依合法程序及誠信原則取得。

- 本廠商如獲悉所屬員工或其他廠商與臺灣證券交易所人員之間有發生下列誠信治理風險情事時，當即具名並檢附相關具體事證，向臺灣證券交易所所設之「第三方舉報中心平台」（網址：https://secure.conductwatch.com/TWSE；Email信箱：twse@conductwatch.com.tw；傳真號碼：02-2964-3919；郵件信箱：110928臺北信義郵局第93號信箱）或臺灣證券交易所之內部稽核室（聯絡窗口：0217@twse.com.tw）舉報：

  - 提供回扣或有其他不當有形、無形利益之情事。

  - 有利益衝突應迴避而未迴避之情事。

  - 為獲取不當利益而有未遵循正常程序之情事。

  - 有其他圍標、綁標及違反法令規定或不符臺灣證券交易所採購管理規範等情事。

- 本廠商承諾如違反上述聲明事項者，將配合臺灣證券交易所依相關法令及契約約定辦理，絕無異議。

投標廠商：                  (投標廠商印章) /負責人：             （印章或簽署）

民國        年        月        日

章

行

發

O

S

件

文

I

<JF-QTH03>      附件3

| 供應商名稱 | 中文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |
| 負責人 |  |  | 開業日期 |  | 登記資本額 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人姓名 |  |  |  | 統一編號 |  |  |
| 電話 |  |  |  | 傳真號碼 |  |  |
| 供應項目 |  |  |  |  |  |  |
| 代表性業績 |  |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | □ 合 格 □ 不 合 格 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

109.04.18

臺灣證券交易所供應商審查表

I

文

件

S

O

發

行

章

101.09.05

<JF-ZPP01>

## 附件4

選擇簽約對象個人資料風險評估聲明書

本廠商__________________________________________參加 臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱貴公司)之候選第三方及委託廠商評估作業，茲聲明如下：

| 項次 | 聲明事項 | 是(打Ｖ) | 否(打Ｖ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本廠商與委託作業相關之員工均已簽署對個人資料蒐集、處理與利用之保密協議。 |  |  |
| 二 | 本廠商過去一年內無洩漏個人資料檔案的情況。 |  |  |
| 三 | 本廠商定期對與委託作業相關之員工進行個人資料保護與認知教育訓練或宣導，且都有留存相關紀錄。 |  |  |
| 四 | 本廠商已針對 貴公司委託事項進行風險評估，並確保於個人資料蒐集、處理與利用過程能符於《個人資料保護法》規定。 |  |  |
| 五 | 本廠商願意承諾非經 貴公司同意，不會再將委託作業轉包或分包予其他廠商。 |  |  |
| 六 | 本廠商願意承諾於合約終止時，將繳回所有與 貴公司委託事項相關個人資料檔案，或依 貴公司規定全數進行銷毀不會保留。 |  |  |
| 七 | 本廠商願意配合 貴公司於委託事項範圍內，依合約規定至本廠商針對委託事項進行查核作業。 |  |  |
| 八 | 本廠商一旦發生個人資料遭受侵害事件，若該事件與 貴公司委託事項相關，本廠商願意依合約規定之時限通知 貴公司，並查明損害範圍與對象後告知 貴公司。 |  |  |
| 九 | 本廠商同意僅得依合約規定之範圍內，蒐集、處理或利用個人資料。 |  |  |
| 十 | 本廠商內部已制定個人資料保護相關政策、目標或規範。 |  |  |

| 附 註 | - 本聲明書將作為廠商選擇依據，聲明書內容未如實填答者，相關責任將由廠商自行擔負。 - 本聲明書填妥後，請附於採購相關文件遞送。 |
| --- | --- |
|  | 廠商名稱： |
|  | 廠商章及負責人章： 日期： |